РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.10.2016 г. № 20                                                                        		            с. Долгово

«Об утверждении программы «Комплексное  развитие систем коммунальной  инфраструктуры на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год»

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Генерального плана  Долговского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края» Устава муниципального образования Долговский   сельсовет Новичихинского района Алтайского края Собрание депутатов Долговского сельсовета     РЕШИЛО:

1. Утвердить  Программу «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры  на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год»

2. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу сельсовета .

Глава сельсовета                                                                                                   С.Н. Баджан

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Долговского сельсовета

Новичихинского района Алтайского края

от 19.10.2016 № 20

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры  на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры поселений и городских округов» - Генеральный план Долговского сельского поселения Новичихинского района Алтайского края» |
| Разработчик программы | Администрация Долговского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Долговского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация и Собрания депутатов Долговского сельсовета. |
| Цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории МО Долговский сельсовет с 2016 по 2026 годы. |
| Задачи программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация системы коммунальной инфраструктуры ; 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания сельчан; 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026г |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | - Капитальный ремонт котельных в центральной части с.Долгово (2 шт). - капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Долгово (2,72км); - реконструкция водонапорной башни в с.Долгово; - реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский; - строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км). - строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (2га в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово); - консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах; - строительство скотомогильника (с биологическими камерами) 0,06 га на участке существующего консервируемого; - ликвидация площадки временного хранения ТБО, строительство полигона ТБО в соответствие с нормами. |

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Долговского сельсовета, описание проблемы.

Муниципальное образование Долговский сельсовет входит в состав Новичихинского района Алтайского края. Село Долгово является центром сельсовета.  Граничит Долговский сельсовет с Мельниковским сельсоветом Новичихинского района, а также с сельсоветами Волчихинского, Романовского и Мамонтовского районов.

Территория сельсовета составляет 21358,93 га. Удаленное расположение от краевого центра и от основных транспортных, железнодорожных магистралей является одним из существенных

Административный центр Долговского сельсовета – с. Долгово является одновременно и главным планировочным центром сельсовета. Второй поселок сельсовета – п. Ильинский территориально и планировочно зависит от связей  с. Долгово.

Сложившаяся планировка и застройка территории населенных пунктов сельсовета в основном одноэтажная. Планировочными осями являются главные улицы:

- ул. Кооперативная в с. Долгово;

- ул. Центральная в п. Ильинском.

Планировочными центрами населенных пунктов являются центры обслуживания.

.

Инженерная инфраструктура

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения.

2.1.Теплоснабжение:

Существующее положение.

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Раздел теплоснабжения  выполнен в соответствии следующих нормативных документов: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

В Долговском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и т.д.).

На перспективу не предусматривается строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки предусматривается печным.  В качестве топлива предусматривается уголь.

Проектные мероприятия по теплоснабжению:

- Капитальный ремонт котельных в центральной части с.Долгово (2 шт).

### 2.2.Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется из существующих водопроводов с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Схема водопроводов кольцевая. Сетями уличных водопроводов оборудовано только с. Долгово. В п.Ильинский отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин. Водозаборные скважины расположены в различных частях с.Долгово. Основные характеристики водозаборных сооружений и источников воды с.Долгово указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Современное состояние | Номер | Дебит, м³/сут/ Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | № Б1/2003 | 15 |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | А 11-89 | 16 |
| Водонапорная башня | ул. Школьная | 1 | 50 |
|  |  |  | 1/50 |

На расчетный срок, также предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей.

Мероприятия по водоснабжению:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Долгово (2,72км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Долгово;

- реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский;

- строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км).

Потребный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение в средние сутки, расход воды на первую очередь и расчетный срок строительства, а также расчетный секундный расход воды на наружное пожаротушение отображены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребный расход воды в средние сутки |  |  | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь до 2019г., м³/сут | Расчетный срок до 2034г., м³/сут |  |
| 1 | с.Долгово | 90.25 | 94.10 | 94.75 | 5 |
| 2 | п.Ильинский | 22.91 | 23.42 | 23.97 | 5 |
| ИТОГО |  | 113.16 | 117.52 | 118.72 |  |

2.3.Пожаротушение.

Неприкосновенный запас воды на тушение пожаров определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85* (смотреть таблицу 3).

Предлагается противопожарные запасы воды для населенных пунктов Долговского сельсовета хранить в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается через пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водоснабжения.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения населенных пунктов на основе специальных расчетов.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | № скважины (башни) | Охранная зона и ее ширина (при наличии достоверной информации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | № Б1/2003 | 60*60 |
| 2 | Артезианская скважина | А 11-89 | 60*60 |
| 3 | Водонапорная башня | 1 | 25*40 |

2.4.Водоотведение

Существующее положение.

Дома, оборудованные  централизованной  бытовой канализацией, отсутствуют. Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь 2014-2019 гг., м³/сут | Расчетный срок 2020-2034 гг., м³/сут |
| 1 | с.Долгово | 57.171 | 59.62 | 60.02 |
| 2 | п.Ильинский | 13.08 | 13.43 | 13.58 |
|  | ИТОГО | 70.251 | 73.05 | 73.61 |

2.5.Зона специального назначения

В настоящее время зона представлена участками следующих объектов спецназначения:

- кладбище (1,7га) в границе населенного пункта с.Долгово;

- участок площадки временного хранения ТБО (2га) (название по документам, размещение на землях сельхозназначения) на северо-восток от населенного пункта;

- скотомогильник с захоронением в ямах в 0,5 км на северо-восток от села (0,06 га).

Кладбище соответствует санитарным нормам по расстоянию от жилья и пищевых производств.

Санкционированные поля фильтрации на территории сельсовета отсутствуют, вследствие чего происходит несанкционированный вывоз жидких отходов на необорудованные для этих целей участки, что угрожает экологической обстановке на территории сельсовета (оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов приведена в разделе 5.8.7).

Проектные предложения:

- строительство полей фильтрации в соответствии с установленными правилами (2га в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово);

- консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах;

- строительство скотомогильника (с биологическими камерами) 0,06 га на участке существующего консервируемого;

- ликвидация площадки временного хранения ТБО, строительство полигона ТБО в соответствие с нормами.

## Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Долговский сельсовет Новичихинского района  Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельные | с.Долгово, центральная часть |  | 2 шт | капитальный ремонт |  | 2020-2026 |  |
| 5.2 | Водонапорная башня | с.Долгово, ул.Забайкальская |  | 50м3/сут. | реконструкция |  | 2020-2034 |  |
| 5.3 | Сети водоснабжения | территория с.Долгово |  | 2,72 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |  |
| 5.4 | Водонапорная башня | п.Ильинский, ул.Боровская |  | 50м3/сут. | реконструкция |  | 2020-2034 |  |
| 5.5 | Сети водоснабжения | территория п.Ильинский |  | 0,7 км | строительство |  | 2020-2034 |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поля фильтрации | в 1,2км на северо-восток от границы с.Долгово |  | 2 га (73,61м3/сут) | разработка ПСД |  | 2019-2026 |  |
|  |  |  |  |  | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 6.2 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на северо-восток от границы с.Долгово |  | 0,06 га | консервация |  | 2019-2024 |  |
| 6.3 | Скотомогильник (с биологическими камерами) | на северо-восток от границы с.Долгово |  | 0,06 га | строительство |  | 2020-2034 |  |
| 6.4 | Площадка временного хранения ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,2 га | ликвидация |  | 2019-2022 |  |
| 6.5 | Полигон ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,04 га | строительство |  | 2019-2026 |  |

3.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств краевого и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

# 4. Оценка социально-экономический и экологической  эффективности программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;

- надежность работы инженерных систем;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Долговский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

5.1. Развитие системы теплоснабжения:

1. Повышение надежности  инженерных систем жизнеобеспечения, их экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

2.  Улучшение экологической обстановки;

3. Сокращение затрат бюджета  на оплату энергоресурсов с одновременным повышением уровня надежности и качества теплоснабжения;

4. Увеличение объемов выработки тепловой энергии теплоисточниками;

5. Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и потери в окружающую среду;

6. Совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом комплексе ;

7. Совершенствование в обеспечении тепловой энергией .

5.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

1. Улучшение ситуации в области качества питьевой воды муниципального образования МО Долговский сельсовет;

2. Снижение уровня потерь воды на территории муниципального образовании Долговский  сельсовет;

3. Улучшение экологической обстановки .

6.Организация контроля за выполнением программы.

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация Долговского  сельсовета. Собрание депутатов Долговского сельсовета заслушивает ежегодно отчёт главы Администрации Долговского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

## Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Долговский сельсовет 
Новичихинского района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога подъезд к с.Долгово | территория МО Долговский сельсовет |  | 8 км | капитальный ремонт |  | 2018-2025 |
| 4.2 | Автодорога | с. Долгово – п. Ильинский |  | 3,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |
| 4.3 | Остановочный комплекс | с. Долгово, ул.Молодёжная п. Ильинский, ул.Центральная |  | 1 шт 1 шт | строительство |  | 2018-2021 |
| 4.4 | Проезжая часть улиц | п. Ильинский, ул.Центральная |  | 0,6 км | капитальный ремонт |  | 2020-2034 |
| 6.4 | Площадка временного хранения ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,2 га | ликвидация |  | 2019-2026 |
| 6.5 | Полигон ТБО | на северо-восток от от границы с.Долгово |  | 0,04 га | строительство |  | 2019-2026 |

3.1. Объемы и источники финансирования.

Программа предполагает финансирование за счёт средств федерального, краевого бюджета и средств местного бюджета

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из краевого бюджета.

3.2.Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

3.3. Организация контроля за выполнением программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет  Администрация Долговского сельсовета. Собрание депутатов Долговского сельсовета заслушивает ежегодно отчёт главы Администрации Долговского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.